КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ОПОВО

УЛ. БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 14, 26204 ОПОВО

НAБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ

У ИО „ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2019

maj, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3/2019 14.05.2019. Комисија за јавну набавку именована Решењем о образовању комисије за јавну набавку бр. 895 од 14.05.2019. године, сачинила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

у поступку јавне набавке мале вредности за НАБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО „ОЛГА ПЕТРОВ” У БАРАНДИ

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 4 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 5 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и | 6 |
|  | опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења |  |
|  | гаранције квалитета, рок извршења, место извршења |  |
|  | радова |  |
| IV | Техничка документација | 7 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и | 8 |
|  | 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих |  |
|  | услова |  |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11 |
| VII | Обрасци понуда | 21 |
| VIII | Модел уговора | 24 |
| IX | Обрасци структуре цена са упутством како да се попуни | 27 |
| X | Обрасци трошкова припреме понуда | 38 |
| XI | Обрасци изјавa | 39 |
| XII | Обрасци референтне листе | 43 |
| XIII | Изјаве о обезбеђивању финансијске гаранције | 45 |
| XIV | Обрасци потврде о обиласку локације | 46 |

  - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” Опово.

Адреса: ул. Братства јединства бр. 14, 26204 Опово,

Интернет страница: http://www.dositejopovo.edu.rs.

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 3/2019 су Набавка радова–АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО „ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Јована Ђурин, у складу са чл. 20. ЗЈН.

- - mail адреса osdobradovic.opovo@gmail.com

  - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 3/2019 су радови - НАБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА– ПЕЛЕТ У ИО „ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА.

Општи речник набавки – грађевинско занатски радови 45454000.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

- Врста радова

Радови на адаптацији котларнице на пелет у ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” у Баранди у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 25 (двадесет пет) календарских дана од увођења у посао извођача радова. Надзорни орган је дужан да Извођача радова уведе у посао до 5 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

- Место извођења радова

Баранда, ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” Улица Маршала Тита бр. 12.

- Обилазак локације за извођење радова

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. Заинтересована лица достављају  пријаве на e-mail адресу Наручиоца osdobradovic.opovo@gmail.com које морају бити примљене од Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова (Поглавље XIV Конкурсне документације).

- Технички опис

Предметни објекат школске зграде ИО „ОЛГА ПЕТРОВ“ налази се у улици Трг Маршала Тита бр. 12 у Баранди, на кат. парц. бр. _1/2_ КО Баранда.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Пројекат електро инсталација –

- Пројекат машинских инсталација

- Елаборат заштите од пожара

Увид у пројекте може се извршити у просторијама ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” Опово, ул. Братства јединства бр. 14, радним данима од 08.00 до 13.00 часова.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1 .тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.

ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75.ст. 1.тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом,тј.да је понуђач у

2016, 2017. и 2018. години остварио пословни приход од најмање 4.000.000,00 динара (укупно за три године);

- Да располаже неопходним пословним капацитетом -да је понуђач упериоду последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда извршио најмање два уговора за грађевинске и занатске радове на инвестиционим одржавањима објеката нискоградње а чија је појединачна вредност најмање 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

- Да располаже неопходним кадровским капацитетом:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, дипломирани грађевински инжењер са личном лиценцом 410 или 411,

- најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, одговорни извођач радова за енергетску ефикасност зграда са личном лиценцом 381,

- најмање 1 (један) грађевински техничар;

- најмање 6 (шест) грађевинских радника

- Да располаже неопходним техничким капацитетом:

најмање 2 (два) теретна возила носивости 1,3 тоне;

- Да поседује важеће сертификате:

  - Стандард ISO 9001 – систем управљања квалитетом

  - Стандард OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из члана 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ:

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

- Услов из члана 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ:

- Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда, које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која у у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или  давања мита,  кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно  седиште  представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује са понуђач (правно лице) није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из члана 75. ст. 1. тач. 4) Закона

- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измириодоспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из члана члана 75. ст. 2.

- Доказ: Потписан о оверенOбразац изјаве(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке као и обавезних услова понуђач може да доказује и на основу ИЗЈАВЕ . Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Понуђач додатне услове може да доказује и достављањем следећих доказа:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом, тј. да је понуђач у 2016, 2017. и 2018. години остварио пословни приход од најмање 4.000.000,00 динара (укупно за све три године);

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке – Образац БОН-ЈН за 2016, 2017. и 2018. годину о оствареном пословном приходу од 4.000.000,00 динара, укупно за све три године.

  - Да располаже неопходним пословним капацитетом - да је понуђач у периодупоследњих три године од дана објављивања позива за подношење понуда извршио најмање два уговора за грађевинске и занатске радове на инвестиционим одржавањима објеката нискоградње а чија је појединачна вредност најмање 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ:

- Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац референтне листе

- Потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима од стране наручилаца наведених у Референтној листи

  - Да располаже неопходним кадровским капацитетом:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, дипломирани грађевински инжењер са личном лиценцом 410 или 411,

- најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, одговорни извођач радова за енергетску ефикасност зграда са личном лиценцом 381,

- најмање 1 (један) грађевински техничар;

- најмање 6 (шест) грађевинских радника

Доказ:

- Фотокопије М обрасца,

- Фотокопије М обрасца или уговор по коме су лица ангажована (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за одговорне извођаче радова

- За лица са захтеваним лиценцама – фотокопија лиценци и Потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа

Потврда Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа није потребна само у случају када се лиценца издаје први пут одговорном пројектанту/извођачу радова.

- Да располаже неопходним техничким капацитетом:

  - најмање 2 (два) теретна возила носивости 1,3 тоне;

Доказ:

Фотокопије саобраћајне дозволе.

- Да поседује важеће сертификате:

- Стандард ISO 9001 – систем управљања квалитетом

- Стандард OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

Доказ:

Фотокопије важећих сертификата

Напомена: Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је дужан да наведе који су то докази

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА -Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 26204 Опово, ул. Братства јединства бр. 14, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – АДАПТАЦИЈА  КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр. 3/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.05.2019. године, до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи попуњене, печатом оверене и потписане следеће Обрасце:

| 1 | – Образац понуде |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | – Модел уговора |  |
| 3. | – Образац структуре цене са упутством како да се попуни |  |
| 4. | – Образац трошкова припреме понуде |  |
| 5. | – Образац изјаве о независној понуди |  |
| 6. | – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. ЗЈН |  |
| 7. | – Образац изјаве о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. ЗЈН (само уколико понуђач наведене услове доказује изјавом) |  |
| 8. | – Образац референтне листе |  |
| 9. | – Потврда о реализацији раније закључених уговора |  |
| 10. | – Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења |  |
| 11. | Образац потврде о обиласку локације |  |

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

- року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 26204 Опово, ул. Братства јединства бр. 14, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр. 3/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.

„Допуна понуде за јавну набавку радова – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА – ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр. 3/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.

„Опозив понуде за јавну набавку радова– АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр. 3/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр. 3/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања оверених привремених и окончане ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана извршене примопредаје радова.

Понуђач коме је додељен уговор се обавезује да одмах након примопредаје радова преда Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: „безусловна“ и „платива на први позив“ у висини од 10% укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова је до 25 календарских дана од дана закључења уговора и увођења у посао од стране надзорног органа. Надзорни орган може због непредвиђених и оправданих разлога продужити рок извршења радова у складу са правилима струке.

Место извођења радова: Издвојено одељење “Олга Петров” Баранда, ул. Маршала Тита бр. 12.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде  да је неблаговремена. Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока одређеног у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће одбити све  неодговарајуће понуде, понуде са битним недостацима  а може да одбије и неприхватљиве понуде.

Понуда ће се одбити као понуда са битним недостацима уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у обрасцу понуде. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена,  и за коју је утврђено да у потпуности испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа , која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. Закона о јавним набавкама

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд , Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавања борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр.22-26, www.minrys.gov.rs

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Изабрани понуђач је дужан да достави:

Понуђач је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, достави:

- Бланко соло меницу за добро извршење посла, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив“ са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу продужење рока важности менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок. Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

Понуђач је обавезан да у тренутку примопредаје радова достави:

- Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул.

Братства	Јединства	бр.	14,	26204	Опово,	електронске	поште	на	e-mail.

osdobradovic.opovo@gmail.com,или факсом на број 013/681-512,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 3/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16.	ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ

КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума

„Најнижа понуђена цена“.

17.	ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: osdobradovic.opovo@gmail.com, факсом на број: 013/681-512 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива заподношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за

подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом

поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а

наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

- 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Понуђачи могу видети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: www.kjn.gov.rs

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона о јавним набавкама.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за ЈНМВ бр. 3/2019, НАБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА, ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњаају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

Наручиоца: ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”ОПОВО са седиштем у Опову, улица Братства јединства бр. 14 ПИБ: 101558980, Матични број: 08029024 Број рачуна: 840-1191660-83 код Управе за трезор, кога заступа: директор школе Милица Цуца (у даљем тексту: Наручилац)

и

..............................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................,

ПИБ: ........................................, Матични број: ..................................................,

Број рачуна: ............................................, Назив банке: ......................................,

Телефон: ...........................................,Телефакс: .................................................,

кога заступа ........................................................................................................

(у даљем тексту: Извођач радова),

Члан 1.

Предмет Уговора о јавној набавци су радови – адаптација котларнице пелет у ИО “Олга Петров” Баранда, након спроведеног поступка ЈНМВ 3/2019, у свему у складу са _______________________________ и конкурсном документацијом Наручиоца као и прихваћеном понудом Извођача радова бр. ________ од _______ год, које су саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско – занатске, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1. овог Уговора, извршити најкасније у року од ____________ радних дана од дана закључења уговора и увођења у посао од стране Надзорног органа (не може бити дужи од 25 календарских дана). Надзорни орган може због непредвиђених и оправданих разлога продужити рок извршења радова у складу са правилима струке.

Члан 4.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи _______________________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена садржи све трошкове које извођач радова има у реализацији ове јавне набавке.

Цена дата у понуди извођача радова, која је са саставни део овог Уговора је фиксна и не може се мењати током трајања уговора

Члан 5.

Наручилац се обавезује, да ће Извођачу радова плаћање из члана 4. овог Уговора вршити на следећи начин:

- по испостављању привремених и окончане ситуације потписаних и оверених од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова бр. ___________________ код банке __________________, у року од 45 дана.

Члан 6.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова, који не прелази 10% од уговорене вредности радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу (“Сл. лист СФРЈ”, број 18/77).

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се анекс овог Уговора. Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за предужење рока за извођење радова.

Члан 7.

Извођач радова је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора преда Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, непопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану бланко соло меницу, са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора. Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС.

Извођач радова приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице.

Потписом овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагалсност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко слоло меницу у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза.

У случају да Извођач радова једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне набавке радова од другог Извођача радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

Извођач радова је обавезан да у тренутку примопредаје радова достави: бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока”.

Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

Потписом овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да понуђач не отклони евентуалне недостатке и кварове у гарантном року или их изврши делимично.

Члан 8.

Уговор се закључује на одређено време, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, односно увођења у посао од стране надзорног органа, закључно са даном достављања потписане и оверене окончане ситуације и записника о примопредаји радова.

Члан 9.

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима

Члан 10.

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	НАРУЧИЛАЦ

___________________________	_________________________

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| ПДВ пореска основица |  |
| Рок и начинплаћања 45 дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Рок важења понуде не краћи од 60 дана |  |
| Рок извршења радова (не дужи од 25 календарских дана) |  |
| Гарантни период (не краћи од 2 године) |  |

| Investitor: OŠ "Dositej Obradović" Opovo Objekat: Kotlarnica na čvrsto gorivo – IO "Olga Petrov", Baranda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDMER I PREDRAČUN |
| C | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI U PROSTORU KOTLARNICE |  |  |  |  |
|  |  | j.mere | Kol. | Jed. cena | Ukupno |
|  | Pripremni radovi: |  |  |  |  |
|  | Sav demontirani materijal odvesti na mesto koje odredi investitor ili na gradsku deponiju. |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojeće drvene pregrade između prostora ugljarnice i kotlarnice | paušal | 0 |  |  |
| 2. | Demontaža postojećih metalnih ulaznih vrata u kotlarnicu 150/220cm | kom | 0 |  |  |
| 3. | Rušenje dela betonskog stepeništa na ulazu u kotlarnicu | m³ | 0.0 |  |  |
| 4. | Rušenje dela betonske staze ispred ulaza u kotlarnicu | m² | 0.0 |  |  |
| 5. | Iskop zemlje III kategorije kod ulaznih vrata u kotlarnicu | m³ | 0.0 |  |  |
|  | Zidarski i molersko farbarski radovi: |  |  |  |  |
| 1. | Izrada zida od pune opeke debljine 12cm između prostora ugljarnice i kotlarnice |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ gotovog zida | m³ | 0 |  |  |
| 2. | Malterisanje zida od pune opeke krečnim maletrom |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² | m² | 59 |  |  |
| 3. | Obrada otvora oko novoprojektovanih spoljnih vrata na ulazu u kotlarnicu. Vrata koja se ugrađuju su dimenzija 1,7x2,1m | komplet | 0 |  |  |
| 4. | Izrada novog stepništa i rampe koja će služiti za iznos pepela iz kotlarnice prema grafičkoj dokumentaciji. |  |  |  |  |
|  | Stepenište i rampu ugraditi od betona marke MB30 u cenu uračunati armaturu i opaltu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona | m³ | 0 |  |  |
| 5. | Pranje unutrašnjih zidova i plafona kotlarnice kalijumovim sapunom, farbanje zidova i plafona poludisperzivnom bojom. Obračun po m² komplet obrađen |  |  |  |  |
|  | m² zida | m² | 90 |  |  |
|  | m² plafona | m² | 39 |  |  |
|  | Bravarski radovi: |  |  |  |  |
| 1. | Izrada, transport i montaža metalnih dvokrilnih vrata izrađenih od kutijastih profila 40x40x2,5mm sa oblogom od plastificiranog čeličnog lima d=0,65mm. |  |  |  |  |
|  | Gornji deo vrata približno 25% zastakliti staklom debljine 4,0mm. |  |  |  |  |
|  | Zaštititi i završnom obradom sa dva premaza završnom lak bojom. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije vrata 160x220cm. |  |  |  |  |
|  | Okov standardni sa cilindričnom bravom za zaključavanje. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu komplet izvedeno | kom |  |  |  |
| 2. | Izrada, transport i montaža metalnih jednokrilnih vatrootpornih vrata izrađenih od kutijastih čeličnih profila 40x40x2,5mm sa oblogom od plastificiranog čeličnog lima debljine d=0,65mm i ispunom od kamene vune gustine 80kg/m³ debljine 4,0cm. Čelične prifle antikorozivno zaštititi i završnoobratiti sa dva premaza završnom lak bojom. |  |  |  |  |
|  | Okov standardni sa cilindričnom bravom za zaključavanje. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu komplet izvedeno | kom |  |  |  |
|  | Limarski radovi: |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i montaža limenog krova iznad ulaza u kotlarnicu. Krov raditi od plastificiranog trapezastog lima debljine 0,5mm. |  |  |  |  |
|  | U cenu uračunati sav pripadajući montažni materijal. Obračun po m² gotovog krova. | m² | 26 |  |  |
| 2. | Izrada i montaža horizontalnog oluka izrađenog od plastificiranog čeličnog lima u kompletu sa držačima oluka. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' komplet izvedeno | m' | 6.0 |  |  |
| 3. | Izrada i montaža olučne vertikale irađene od pocinkovanog lima Ø100mm m'2,0 x 1000 |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu komplet izvedeno | komplet | 1 |  |  |
| 4. | Izrada krovne opšivke oko Šidel dimnjaka Ø350mm od pocinkovanog čeličnog lima pribliđne površine 0,6m². |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu komplet izvedeno | komplet | 1 |  |  |
|  | ukupno limarski radovi: |  |  |  |  |
| C | UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |

| INVESTITOR: Osnovna škola u Barandi |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJEKAT : KOTLARNICA |  |  |
|  |  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |
|  |  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
|  |  | Sav demontirani ili srušeni materijal, građevinski šut, odneti i odvesti na mesto koje odredi investitor ili na gradsku deponiju. |  |  |  |
|  |  | Gradilište ostaviti čisto i spremno za naredne |  |  |  |
|  |  | radove. |  |  |  |
| 1 |  | Demontaža - vađenje unutrašnjih i spoljnih drvenih vrata zajedno sa štokom dimenzija 81/200 cm.Utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. |  |  |  |
|  |  | Obračun po kom. |  |  |  |
|  |  | kom | 3 |  |  |
| 2 |  | Rušenje unutrašnjeg zida od pune opeke debljine 15cm dimenzija zida 3,4x5,34.Šut prikupiti,utovariti ,odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 18.5 |  |  |
| 3 |  | Probijanje otvora za nova vrata dim 80x200cm u zidu od pne opeke d=30cm.Šut prikupiti ,utovariti,odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 2.9 |  |  |
| 4 |  | Pažljivo šlicovanje nosećeg fasadnog zida .U prvoj fazi otvor se otvara do polovine zida po ugradnji čeličnog profila pristupa se drugoj fazi šlicanja i otvaranja.U cenu uračunata skela i podupirači. Šut prikupiti,utovariti i odvesti na gradilišnu deponiju.Čelični profili nisu sastavni deo ove pozicije.Obračun po kompletu. | 1 |  |  |
|  |  | kompl. |  |  |  |
| 5 |  | Probijanje novooprojektovanog otvora dim 3x 2,5m u spoljnjem zidu debljine 50 cm.Šut prikupiti ,utovariti i odvesti na gradilišnu deponiju. Obračun po kompl. |  |  |  |
|  |  | kompl | 1 |  |  |
| 6 |  | Skidanje postojeće podne obloge – linuleuma u hodniku |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 9 |  |  |
| 7 |  | Skidanje postojeće drvene patosnice sa podpatosnicama podne obloge ( prostor bine) |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 28 |  |  |
|  |  | UKUPNO : |  |  |  |
|  |  | II ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 |  | Zidanje unutrašnjeg zida od šupljeg bloka debljine 20cm u produženom malteru dimenzija 7,04x3,2m. |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 22.53 |  |  |
| 2 |  | Zidanje spoljneg zida debljine d=50cm od šupljeg bloka i/ ili punom opekom u produženom malteru dimenzija 2,5x3,0n |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 5.5 |  |  |
| 3 |  | Izrada cemetne košuljice debljine 5 cm,kao podloge za keramičke pločice.Podlogu za košuljicu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom ,razmere 1:3.košuljicu negovati dok ne očvrsne |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 0 |  |  |
| 4 |  | Malterisanje novozazidanih zidova od opeke i šupljih blokova krečnim malterom u dva sloja. |  |  |  |
|  |  | Betonske površine prskati retkim cemenentnim malterom. |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 0 |  |  |
| 5 |  | Obrada špaletni oko novougrađenih vrata .Obračun po m1 |  |  |  |
|  |  | m1 | 15 |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |
|  |  | III BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 |  | Betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža za ulazna vrata i stubove u novom zidu.U cenu ulazi potrebna oplata . |  |  |  |
|  |  | Obračun po m3 | 1.8 |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |
|  |  | IV ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1 |  | Nabavka i ugradnja rebraste armature .Armaturu očistiti ,iseći ,saviti i ugraditi. |  |  |  |
|  |  | Obračun po kg | 220 |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |
|  |  | V KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 |  | Nabavka materijala i oblaganje podova prostorije kotlarnice keramičkim pločicama I klase po izboru investitora. |  |  |  |
|  |  | Pločice se polažu na cementni malter. |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 komplet izvedeno |  |  |  |
|  |  | m2 | 37 |  |  |
| 2 |  | Postavljanje ugaone zidne sokle v=10cm od keramičkih podnih pločica I klase. Postavstavljanje izvesti u lepku. Inestitoru dostaviti uzorak pločice na saglasnost. |  |  |  |
|  |  | Obračun po m1 |  |  |  |
|  |  | m1 | 25 |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |
|  |  | VI BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 |  | Izrada,transport i motanaža metalnih jednokrilnih unutrašnjih vrata od kutijastih čeličnih profila 40x40x2,5mm sa oblogom od plastificiranog čeličnog lima i ispunom od kamene vune gustine 80kg/m³. Debljina kamene vune b=40mm dimenzija vrata 80x200cm. Okov standardni sa cilindričnom bravom za zaključavanje. Tačne mere uzeti nakon demontaže postojaćih vrata. Obračun po komadu komplet izvedeno. |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 2 |  | Izrada i postavljanje punih ALU jednokrilnih vrata, dimenzija 80x205cm. Vrata izraditi od višekomornih ALU profila po šemi stolarije i detaljima. Ispunu vrata izvesti od tipskog sendvič panela sa PU ispunom. Vrata dihtovati prema uputstvu proizvođača. |  |  |  |
|  |  | kom | 0 |  |  |
| 3 |  | Izrada, transport i montaža čelične konstrukcije za ojačanje međuspratne konstrukcije na mestu postavljanja novog kotla i novog zida (ose 3, 4 i 6) u svemu prema detaljima. Sve obojeno temeljnom i završnom uljanom bojom. |  |  |  |
|  |  | Obračun po kg komplet izvedeno. |  |  |  |
|  |  | kg | 395 |  |  |
| 4 |  | Izrada, montaža metalnih jednokrilnih spoljnih vrata od kutijastih profila 40x40 mm sa ispunom od plastificiranog lima d=0,65mm, dimenzija 110x210cm u svemu prema šemi bravarije. Zastakljeno staklom d=4mm približno 25% površine vrata.i sa ugrađenom dozračnom protivkišnom rešetkom 400x300mm.Okov standardni sa cilindričnom bravom za zaključavanje. |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 5 |  | Nabavka i ugradnja UNP 200 čeličnih profila. |  |  |  |
|  |  | Obračun po kom | 3 |  |  |
| 6 |  | Demontaža postojaće, izrada nove ograde kod spoljnih vrata na mestu za unos opreme u kotlarnicu izrađene od čeličnih profila. |  |  |  |
|  |  | Sve obojeno temeljnom i završnom uljanom bojom sa po dva premaza. |  |  |  |
|  |  | Obračun po kg |  |  |  |
|  |  | kg | 60 |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |
|  |  | Posebna napomena: |  |  |  |
|  |  | U suterenu na nosećim gredama privremeno postaviti podupirače dok se ne unese kotao. |  |  |  |
|  |  | VII MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 |  | Skidanje stare farbe ,stuganje i šmirglanje sa zidova .Utovar šuta i odvoz na deponiju. |  |  |  |
|  |  | m2 zida | 90 |  |  |
|  |  | Cenom obuhvatiti pripremu podloge. |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 komplet obrađeno. |  |  |  |
| 2 |  | Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnom bojom (jupol ili slično) po izboru investitora. |  |  |  |
|  |  | m2 zida | 0 |  |  |
|  |  | m2 plafona | 0 |  |  |
|  |  | Cenom obuhvatiti pripremu podloge. |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 komplet obrađeno. |  |  |  |
| 3 |  | Bojenje spoljneg zida na mestu za unos opreme. U cenu uračunati kompletu pripremu podloge. Bojenje izvršiti odgovarajućom fasadnom bojom. |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 8 |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |
|  |  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
|  |  | II ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
|  |  | III BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |
|  |  | IV ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
|  |  | V KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |
|  |  | VI BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
|  |  | VII MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  |  |
|  |  | U K U P N O: |  |  |  |
|  |  | PDV 20% |  |  |  |
|  |  | SVEGA SA PDV 20% |  |  |  |

  - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

# Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

XI ОБРАСЦИ ИЗЈАВА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПАРТИЈА 1

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке НАБАВКА РАДОВА - АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА, ЈНМВ бр. 3/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независнојпонуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова -АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА ЈНМВ бр. 3/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

________________

М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана одстране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2019

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________________

у поступку ЈНМВ бр. 3/2019, набавка радова – адаптација котларнице на пелет у ИО “Олга Петров” Баранда

Партија бр.________________________________, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србијеили стране државе када има седиште на њеној територији;

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подоношења понуде;

Место и датум:		Понуђач:

Овлашћено лице

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЧЛ. 76. ЗЈН

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2019

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________

у поступку ЈНМВ бр. 3/2019, набавка радова – адаптација котларнице на пелет у ИО “Олга Петров” Баранда, партија бр.____, ______________________________ испуњава све услове из чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Место и датум:		Понуђач:

______________

Овлашћено лице, заступник

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

- складу са чланом 76. став 2. Закона, _______________________________,

(назив понуђача)

изјављујем да сам у претходном периоду од три године, извршио најмање два уговора за грађевинске и занатске радове на инвестиционим одржавањима објеката нискоградње а чија је појединачна вредност најмање 2.500.000,00 динара:

| Редбр. |  | Назив уговора (навести назив објекта и врсту радова) | Година завршетка реализације уговора |  | Наручилац |  | Вредност уговора без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврду о реализацији раније закључених уговора.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Датум: __________	_______________________

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:________________

Седиште наручиоца:______________________________

Матични број:___________________________________

ПИБ:___________________________________________

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да јепонуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _________________________________________________, квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

- _________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

(навестиврсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, (словима: _______________________________________________ динара без ПДВ -а),

а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: _______________________(извођач, подизвођач,члан групе).

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________.

телефон: ___________________________________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изведених радова |  |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалнуи кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

XIII ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 набавка радова – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА,

У року од 10 дана од дана закључења уговора предати Наручиoцу

1. бланко соло меницу за добро извршење посла, прописано потписану иоверену са:копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и Овлашћењем за попуну менице насловљеном на  ОШ „Доситеј Обрадовић“ ул. Братства јединства бр. 14, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Наручилац не може да врати меницу понуђачу док се уговор не реализује у целости.

У тренутку примопредаје радова:

2. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року,прописанопотписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и oвлашћењем за попуну менице насловљеном на  ОШ „Доситеј Обрадовић“ ул. Братства јединства бр. 14, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Датум и место:                           М.П.

______________

Потпис овлашћеног лица

понуђача

_________________

XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ЈНМВ бр. 3/2019 - набавка радова – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА,

Дана	___________________.2019. године, од стране потенцијалног понуђача

______________________________________ из _________________________

извршен је обилазак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности по позиву за достављање понуда који је ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ Опово објавила на Порталу јавних набавки ___________. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Овлашћени представник Наручиоца

____________________________

НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације и доставе потврду на приложеном обрасцу.